Отчет по лабораторной работе

«Магнитное поле катушек. Изучение закона Био-Савара с использованием тесламетра»

выполненной студентами Назаров Глеб, Калинчук Арина 1 курса, группы ИНС-б-о-25-1

Цель работы: экспериментально исследовать факторы, влияющие на величину магнитного поля, создаваемого кольцевыми проводниками и катушками с током. В ходе работы требуется установить зависимость магнитной индукции в центре витка от числа витков и радиуса контура. Кроме того, необходимо изучить распределение магнитного поля вдоль оси катушки. Важной частью работы является экспериментальное определение магнитной постоянной μ₀ на основе полученных графических зависимостей и оценка точности проведённых измерений путём расчёта относительной погрешности.

Оборудование и материалы:

1. Источник постоянного тока для подачи питания на проводники.

2. Набор кольцеобразных проводников (катушек) с различными радиусами.

3. Катушка с отводами для изменения числа витков.

4. Измерительная катушка (датчик Холла) для измерения индукции магнитного поля.

5. Мультиметр для регистрации показаний с датчика магнитного поля.

6. Амперметр для контроля и измерения силы тока в цепи.

7. Реостат для плавной регулировки силы тока в цепи.

8. Ключ для замыкания и размыкания цепи.

9. Соединительные провода для сборки электрической цепи.
10. Линейка или штангенциркуль для измерения радиусов колец.

Компьютер с программным обеспечением (или миллиметровая бумага) для построения графиков и анализа данных.

Задание 1. Исследование величины магнитного поля в центре кольцеобразных проводников от числа их витков

Таблица 1

| r, м | I, А | n | B, Тл |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,12 | 5 | 1 | 0,00003 |
|  |  | 2 | 0,00005 |
|  |  | 3 | 0,00008 |

График зависимости B(n)

Расчет углового коэффициента k:расчет вычисляется по формуле: k=ΔB/Δn,

при ΔB = 0,00005 Тл, Δn​ = 2 =>k = 0,00005/2 = 0,000025Тл

Вычисление магнитной постоянной: расчет вычисляется по формуле:

μ0​= 2*r/I​* ΔB/Δn​, приI = 5 А, r = 0,12 м, ΔB = 0,00005Тл, Δn​ = 2 =>

μ0 = 2 * 0,12/5 * 0,00005/2 = 0,0000012Тл*м/А= 1,2×10-6Тл*м/А

μ0=1,2×10-6Тл*м/А, Ɛ = 4,5%

Вывод: Проведенное исследование подтвердило прямую пропорциональную зависимость величины магнитной индукции (B) в центре кольцеобразного проводника от числа витков (n). Это наглядно демонстрирует линейный характер графика B(n) и подтверждается расчетом углового коэффициента. Экспериментально определенное значение магнитной постоянной

μ₀ = 1,2×10⁻⁶ Тл·м/А достаточно близко к теоретическому значению (4π×10⁻⁷ Н/А² ≈ 1.257×10⁻⁶ Тл·м/А), что свидетельствует о правильности проведенных измерений и расчетов. Относительная погрешность определения ε = 4,5% является приемлемой для учебного эксперимента и может быть объяснена систематическими погрешностями измерительных приборов и неточностями в определении центра катушки.

Задание 2. Исследование зависимости индукции магнитного поля в центре кольцеобразных проводников от радиуса кольца

Таблица 2

| I, А | r, м | B, Тл | 1/r, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0,12 | 0,00003 | 8,33 |
|  | 0,085 | 0,00004 | 11,76 |
|  | 0,06 | 0,00006 | 16,67 |

График зависимости B(1/r)

Расчет углового коэффициента k: расчет вычисляется по формуле:

k = ΔB/Δ(1/r), при ΔB = 0,00003Тл, Δ(1/r) = 8,34 м =>

k = 0,00003 / 8,34 ≈ 3,6 * 10-6 Тл*м

Вычисление магнитной постоянной: расчет вычисляется по формуле:

μ0 = 2/I * ΔB/Δ(1/r), приI = 5 А, ΔB = 0,00003Тл, Δ(1/r) = 8,34 м =>

μ0 = 2/5 * 0,00003/8,34 ≈ 1,44 * 10-6 Тл*м/А

μ0=1,44 * 10-6 Тл*м/А, Ɛ = 14,5%

Вывод: экспериментально установлено, что величина магнитной индукции (B) в центре кольцеобразного проводника обратно пропорциональна его радиусу (r). Это подтверждается линейным характером графика зависимости B(1/r). Расчетное значение магнитной постоянной, полученное в этом опыте, составило μ₀ = 1,44×10⁻⁶ Тл·м/А. Данное значение также согласуется с теоретическим, однако наблюдается более высокая, чем в первом задании, относительная погрешность ε = 14,5%. Увеличение погрешности, вероятно, связано с трудностями точного определения положения центра магнитного поля для колец малого радиуса, а также с возможными неточностями при измерении малых расстояний.

Задание 3.Исследование зависимости величины магнитной индукции вдоль оси катушки с током от длины катушки и числа витков

Таблица 3

| № | x, см | B, Тл | Bтеор, Тл |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0,00084 | 0,00114 |
| 2 | 0,5 | 0,00099 | 0,00117 |
| 3 | 1 | 0,00110 | 0,00119 |
| 4 | 1,5 | 0,00116 | 0,00122 |
| 5 | 2 | 0,00120 | 0,00124 |
| 6 | 2,5 | 0,00121 | 0,00126 |
| 7 | 3 | 0,00121 | 0,00128 |
| 8 | 3,5 | 0,00120 | 0,00130 |
| 9 | 4 | 0,00120 | 0,00131 |
| 10 | 4,5 | 0,00119 | 0,00132 |
| 11 | 5 | 0,00124 | 0,00133 |
| 12 | 5,5 | 0,00126 | 0,00134 |
| 13 | 6 | 0,00128 | 0,00135 |
| 14 | 6,5 | 0,00128 | 0,00136 |
| 15 | 7 | 0,00131 | 0,00138 |
| 16 | 7,5 | 0,00132 | 0,00139 |
| 17 | 8 | 0,00133 | 0,00140 |
| 18 | 8,5 | 0,00136 | 0,00142 |
| 19 | 9 | 0,00136 | 0,00143 |
| 20 | 9,5 | 0,00136 | 0,00141 |
| 21 | 10 | 0,00135 | 0,00136 |
| 22 | 10,5 | 0,00135 | 0,00135 |
| 23 | 11 | 0,00134 | 0,00134 |
| 24 | 11,5 | 0,00133 | 0,00133 |
| 25 | 12 | 0,00132 | 0,00132 |
| 26 | 12,5 | 0,00131 | 0,00131 |
| 27 | 13 | 0,00129 | 0,00130 |
| 28 | 13,5 | 0,00127 | 0,00128 |
| 29 | 14 | 0,00125 | 0,00126 |
| 30 | 14,5 | 0,00123 | 0,00124 |
| 31 | 15 | 0,00122 | 0,00122 |
| 32 | 15,5 | 0,00116 | 0,00119 |
| 33 | 16 | 0,00115 | 0,00117 |
| 34 | 16,5 | 0,00096 | 0,00114 |
| 35 | 17 | 0,00076 | 0,00112 |
| 36 | 17,5 | 0,00050 | 0,00109 |
| 37 | 18 | 0,00033 | 0,00106 |
| 38 | 18,5 | 0,00032 | 0,00103 |

График зависимостей Bэксп(x), Bтеор(x)

Вывод: экспериментальное исследование распределения магнитной индукции вдоль оси катушки с током показало, что величина поля не является постоянной. Наблюдается увеличение магнитной индукции от края катушки (x ≈ 0 см) к ее центру (x ≈ 9-10 см), где поле достигает своего максимального и практически постоянного значения, образуя так называемое «плато». При дальнейшем движении к противоположному краю катушки (x ≈ 18.5 см) значение индукции симметрично убывает.

Сравнение экспериментальных данных с теоретическими расчетами (Bтеор) показывает качественное совпадение характера зависимости B(x). Однако количественное расхождение, особенно вблизи краев катушки, где экспериментальные значения значительно ниже теоретических, указывает на систематическую погрешность. Она могла возникнуть из-за неточного определения геометрических параметров катушки, смещения оси измерений или ограниченной точности измерительного датчика. Таким образом, конфигурация магнитного поля катушки экспериментально подтверждает теоретические представления, но требует учета поправок на реальные условия эксперимента.

Общий вывод:

В ходе лабораторной работы были экспериментально исследованы основные закономерности магнитного поля кольцеобразных проводников и катушек с током. Подтверждена прямопропорциональная зависимость магнитной индукции в центре витка от числа витков (B ∼ n) и обратнопропорциональная зависимость от радиуса кольца (B ∼ 1/r). Исследование распределения магнитного поля вдоль оси катушки показало наличие области однородного поля в центральной части с последующим спадом индукции к краям.

Экспериментально определенное значение магнитной постоянной в первом опыте составило μ₀ = (1,2 ± 0,05)×10⁻⁶ Тл·м/А с погрешностью 4,5%, что хорошо согласуется с теоретическим значением. Во втором опыте получено значение μ₀ = (1,44 ± 0,21)×10⁻⁶ Тл·м/А с погрешностью 14,5%, что указывает на возрастание погрешности при измерении малых радиусов.

Качественное соответствие экспериментальных данных теоретическим расчетам подтверждает справедливость закона Био-Савара-Лапласа для описанных конфигураций проводников. Наблюдаемые количественные расхождения объясняются систематическими погрешностями измерений и ограниченной точностью определения положения центра катушки.